Materiał: Odlew cynkowy

Kolor: RAL 7016

Wymiary: 315 mm x 65 mm x 140 mm

Typ montażu: Wandaufbau

Klasa ochronności: 1

Stopień ochrony (IP): IP 65

Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK 8

Dopuszczalna temperatura DS: -25 °C do 40 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: -25 °C do 40 °C °C

Piktogram: Nie

Moc w trybie DS: 3,9 W W

Moc w trybie BS: 1,5 W W

Strumień świetlny - praca awaryjna: 85 lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230 V V

Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator: LFP3233.01, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Akumulator

Numer artykułu: ZAW018WL-AZ-COOL-PL

Akcesoria:

Producent: RP-Technik GmbH