Bezramkowa i podtynkowa oprawa ewakuacyjna LED do montażu na ścianie. Oprawa idealnie zintegrowana ze ścianą, bez ramki, śrub i wystających elementów wpływających na wygląd otoczenia.

Sprytny system poziomowania jest już zintegrowany i ułatwia ustawienie oprawy dokładnie na poziomie ściany.

Zestaw piktogramów jest umieszczany od wewnątrz i mocowany bez użycia rozpuszczalników.

Kolor: Transparent

Wymiary: 100 mm x 212 mm x 110 mm

Typ montażu: Wandeinbau

Klasa ochronności: 1

Stopień ochrony (IP): IP 40

Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK 7

Dopuszczalna temperatura DS: 0 °C do 40 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: -5 °C do 40 °C °C

Rozpoznawalność: 20m m

Piktogram: Set

Moc w trybie DS: 2,2 W W

Moc w trybie BS: 0,8 W W

Strumień świetlny - praca awaryjna: 40 lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230 V V

Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator: LFPN3212.01-SET

Numer artykułu: UEMR418WL

Akcesoria:

Numer artykułu: UEMR-BWE,

Producent: RP-Technik GmbH