Materiał: Tworzywo sztuczne

Kolor: RAL 9003

Wymiary: 35 mm x 251 mm x 177 mm

Typ montażu: Universal

Klasa ochronności: 2

Stopień ochrony (IP): IP 43

Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK 3

Dopuszczalna temperatura DS: 0 °C do 40 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: 0 °C do 40 °C °C

Rozpoznawalność: 24m m

Piktogram: Set

Moc w trybie DS: 3,2 W W

Moc w trybie BS: 0,3 W W

Napięcie wejściowe AC: 230 V V

Przekrój zacisków zasilających: 1.5 mm² mm

Akumulator: LFP3215KMUK

Numer artykułu: KMUK403SC-PL

Akcesoria:

Numer artykułu: DSA,

Numer artykułu: AWKSU,

Numer artykułu: 2PW-EB,

Numer artykułu: BALLPLX-KMU.01,

Producent: RP-Technik GmbH