Materiał: Odlew cynkowy

Kolor: RAL 7016

Wymiary: 50 mm x 236 mm x 151 mm

Typ montażu: Wandaufbau

Klasa ochronności: 2

Stopień ochrony (IP): IP 40

Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK ≥ 3

Dopuszczalna temperatura DS: -20 °C do 40 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: -20 °C do 40 °C °C

Rozpoznawalność: 22m m

Piktogram: Set

Moc w trybie DS: 3,5 W W

Moc w trybie BS: 1,1 W W

Napięcie wejściowe AC: 230 V V

Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator:

Numer artykułu: AMW009ML-AZ-PL

Akcesoria:

Numer artykułu: BALLPLX-AM,

Numer artykułu: AM-X-APA,

Producent: RP-Technik GmbH