lbl-material: Tworzywo sztuczne

lbl-color: Opal

maße: 24 mm x 50 mm x 12 mm

lbl-material: Plastyczny

lbl-color: RAL 9003

maße: 36 mm x 58 mm x 250 mm

lbl-mountingMethod: Deckeneinbau

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: 20

lbl-impactResistanceRate: ≥ 3

allowed-temperature-ds: -5 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -5 Do 40 celsius

lbl-pictogram: Nein

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 5,2 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 3,8 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 140 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: 3 h

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 1.5 mm

lbl-batterie: NIMHHT4820Q, 4,8V/2,0Ah NiMH

lbl-articleNumber: DOE023WL

lbl-zubehoer:

Producent: RP-Technik GmbH