lbl-material: Plastyczny

lbl-color: RAL 9003

maße: 78 mm x 390 mm x 220 mm

lbl-mountingMethod: Universal

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: 43

lbl-impactResistanceRate: ≥ 3

allowed-temperature-ds: -25 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -25 Do 40 celsius

~lbl-lv-erkennungsweite: 34 m

lbl-pictogram: Set

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 4,7 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 0 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 340 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: CPS

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 110 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 1.5 mm

lbl-batterie:

lbl-articleNumber: KLU1110

lbl-zubehoer:

lbl-articleNumber: DSA,

lbl-articleNumber: BALL2,

lbl-articleNumber: 2PW-EB,

lbl-articleNumber: 2DW-EB,

Producent: RP-Technik GmbH