lbl-material: Tworzywo sztuczne

lbl-color: RAL 9003

maße: 250 mm x 34 mm x 50 mm

lbl-mountingMethod: Universal

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: 54

lbl-impactResistanceRate: ≥ 3

allowed-temperature-ds: -10 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -5 Do 40 celsius

lbl-pictogram: Nein

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 3,3 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 1 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 85 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: 8 h

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

lbl-batterie: LFP3233.01, 3,2V / 3,3 Ah LiFePO4

lbl-articleNumber: KMB018SC

lbl-zubehoer:

lbl-articleNumber: KME-EB,

lbl-articleNumber: BALL1,

lbl-articleNumber: KMBE,

lbl-articleNumber: BALLPLX-KMB,

lbl-articleNumber: LFP3233.01,

Producent: RP-Technik GmbH