lbl-material: Tworzywo sztuczne

lbl-color: RAL 9003

maße: 35 mm x 251 mm x 177 mm

lbl-mountingMethod: Universal

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: 43

lbl-impactResistanceRate: 3

allowed-temperature-ds: 0 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: 0 Do 40 celsius

~lbl-lv-erkennungsweite: 24 m

lbl-pictogram: Set

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 3,2 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 0,3 W

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: 3 h

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 1.5 mm

lbl-batterie: LFP3215KMUK, 3,2V / 1,5Ah LiFePO4

lbl-articleNumber: KMUK403SC

lbl-zubehoer:

lbl-articleNumber: DSA,

lbl-articleNumber: AWKSU,

lbl-articleNumber: 2PW-EB,

lbl-articleNumber: BALLPLX-KMU,

Producent: RP-Technik GmbH