lbl-material: Glin

lbl-color: Alu eloxiert

maße: 62 mm x 614 mm x 334 mm

lbl-mountingMethod: Wand

lbl-protectionClass: 1

lbl-protectionRating: 40

lbl-impactResistanceRate: ≥ 3

allowed-temperature-ds: -20 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -20 Do 40 celsius

~lbl-lv-erkennungsweite: 56 m

lbl-pictogram: Einzeln n.A.

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 9,3 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 1,1 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 600 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: CPS

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

lbl-batterie:

lbl-articleNumber: LSW019ML

lbl-zubehoer:

Producent: RP-Technik GmbH