lbl-material: Odlewanie ciśnieniowe

lbl-color: RAL 9003

maße: 48 mm x 236 mm x 138 mm

lbl-mountingMethod: Wand

lbl-protectionClass: 1

lbl-protectionRating: 40

lbl-impactResistanceRate: ≥ 3

allowed-temperature-ds: -20 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -20 Do 40 celsius

~lbl-lv-erkennungsweite: 21 m

lbl-pictogram: Set

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 2,9 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 1,1 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 100 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: CPS

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

lbl-batterie:

lbl-articleNumber: MMWT009ML

lbl-zubehoer:

Producent: RP-Technik GmbH