lbl-material: Metal

lbl-color: RAL 7035

maße: 120 mm x 300 mm x 300 mm

lbl-mountingMethod: Wand

lbl-protectionClass: 1

lbl-protectionRating: 54

lbl-impactResistanceRate: ≥ 3

allowed-temperature-ds: -5 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -5 Do 40 celsius

lbl-pictogram: Nein

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: - W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 9,2 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 2 x 900 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: 1 h

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

lbl-batterie:

lbl-articleNumber: SKS2101SC

lbl-zubehoer:

Producent: RP-Technik GmbH