NEUHEIT!  
  
Das CASA DALI Master Modul bietet die kabellose Steuerung von DALI Leuchten/Netzteilen. Dabei ermöglicht die großzügig ausgelegte DALI-Busstromversorgung von max. 100mA die Anbindung mehrerer DALI Leuchten/Netzteile an ein Modul. Daraus ergibt sich für den Anwender ein entscheidender Kostenvorteil. Zugentlastung und Klemmenabdeckung sind integriert.

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Schaltausgang: 1.750 W

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: II

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 143 mm

Produktmaße B: 47 mm

Produktmaße H: 29 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH