Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Performances du système: 67 W

Données d'éclairage:

Flux lumineux nominal: 7.500 lm

Température de couleur: 4000 K

UGR: 15.5

Source lumineuse: LED

Tests d'acceptation:

Classe de protection: I

Degré de protection (IP): IP 40

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 1.403 mm

Dimensions du produit largeur: 93 mm

Dimensions du produit hauteur: 80 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH